## 건축개요
건축개요 | 10S Sample Model
용도 | 일반업무시설
대지면적 | 4500㎡
건축면적
연면적 | 25000㎡
건축규모

## 1.3 토공사 절성토량 최소화
1. 토지이용 및 교통
1.3 토공사 절성토량 최소화
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | (절성토율 = (25259.7) / 4500.0 * 100 = 561.3%)취득 점수: 2 x 0.0 = 0.0점 입니다.

## 1.4 일조권 간섭방지 대책의 타당성
1. 토지이용 및 교통
1.4 일조권 간섭방지 대책의 타당성
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 0 | 취득 점수: 2 x 0 = 0점 입니다.

## 1.6 대중교통의 근접성
1. 토지이용 및 교통
1.6 대중교통의 근접성
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 대중교통 접근성 기준을 만족하지 않으므로 등급외이며, 취득점수 : 2 x 0.0 = 0.0점입니다.

## 2.2 시험․조정․평가(TAB) 및 커미셔닝 실시
2. 에너지 및 환경오염
2.2 시험․조정․평가(TAB) 및 커미셔닝 실시
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 커미셔닝과 TAB를 모두 실시하지 않으므로 취득점수 : 2 x 0.0 = 0.0점 입니다.

## 2.3 에너지 모니터링 및 관리지원 장치
2. 에너지 및 환경오염
2.3 에너지 모니터링 및 관리지원 장치
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 에너지 모니터링 기준을 만족하지 않으므로 등급외이며, 취득점수 : 2x0.0 = 0.0점입니다.

## 2.6 저탄소 에너지원 기술의 적용
2. 에너지 및 환경오염
2.6 저탄소 에너지원 기술의 적용
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 저탄소 에너지원 적용방식 점수 합계가 0.0점이므로 취득점수 : 1 x 0.0 = 0.0점 입니다.

## 2.7 오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지
2. 에너지 및 환경오염
2.7 오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 오존층 보호 및 지구온난화 저감 점수 합계가 0.0점이므로 취득점수 : 3 x 0.0 = 0.0점 입니다.

## 3.3 자원순환 자재의 사용
3. 재료 및 자원
3.3 자원순환 자재의 사용
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 자원순환 자재를 7개 미만을 사용하였습니다.

## 3.4 유해물질 저감 자재의 사용
3. 재료 및 자원
3.4 유해물질 저감 자재의 사용
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 유해물질 저감 자재를 7개 미만을 사용하였습니다.

## 3.6 재활용가능자원의 보관시설 설치
3. 재료 및 자원
3.6 재활용가능자원의 보관시설 설치
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: 4급 [1/1]
| 102 | 재활용 보관시설 기준을 만족하지 않으므로 등급외이며, 취득점수 : 1x0 = 0점입니다.

## 7.2 자연 환기성능 확보
7. 실내환경
7.2 자연 환기성능 확보
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: CHECK [12/13]
지상 1층 | 121 | 지상 1층에 개폐가능한 창의 유효면적(23.7429㎡)이 거실 바닥면적(1066.805㎡)의 2.2256%이므로 취득점수는 0.4입니다.
지상 2층 | 125 | 지상 2층에 개폐가능한 창의 유효면적(46.3352㎡)이 거실 바닥면적(1048.354㎡)의 4.4198%이므로 취득점수는 0.6입니다.
지상 3층 | 129 | 지상 3층에 개폐가능한 창의 유효면적(54.7501㎡)이 거실 바닥면적(1062.216㎡)의 5.1543%이므로 취득점수는 0.6입니다.
지상 4층 | 133 | 지상 4층에 개폐가능한 창의 유효면적(45.5513㎡)이 거실 바닥면적(1100.86㎡)의 4.1378%이므로 취득점수는 0.6입니다.
지상 5층 | 137 | 지상 5층에 개폐가능한 창의 유효면적(34.4958㎡)이 거실 바닥면적(1102.803㎡)의 3.128%이므로 취득점수는 0.4입니다.
지상 6층 | 141 | 지상 6층에 개폐가능한 창의 유효면적(34.4958㎡)이 거실 바닥면적(1102.809㎡)의 3.128%이므로 취득점수는 0.4입니다.
지상 7층 | 145 | 지상 7층에 개폐가능한 창의 유효면적(34.4411㎡)이 거실 바닥면적(1102.798㎡)의 3.1231%이므로 취득점수는 0.4입니다.
지상 8층 | 149 | 지상 8층에 개폐가능한 창의 유효면적(34.275㎡)이 거실 바닥면적(1105.147㎡)의 3.1014%이므로 취득점수는 0.4입니다.
지상 9층 | 153 | 지상 9층에 개폐가능한 창의 유효면적(42.4953㎡)이 거실 바닥면적(1066.23㎡)의 3.9856%이므로 취득점수는 0.4입니다.
지상 10층 | 157 | 지상 10층에 개폐가능한 창의 유효면적(50.7264㎡)이 거실 바닥면적(1067.175㎡)의 4.7533%이므로 취득점수는 0.6입니다.
옥탑층 | 161 | 옥탑층에 개폐가능한 창의 유효면적(4.48㎡)이 거실 바닥면적(53.934㎡)의 8.3064%이므로 취득점수는 1입니다.
지붕층 | 165 | 지붕층에 개폐 가능한 창이 없으므로 해당사항이 없습니다.
결과 유형: 4급 [1/13]
| 102 | 전체 취득 점수: 11.6 ÷ 12 = 0.96점 입니다.