## 건축개요
건축개요 | 10S Sample Model
용도 | 일반업무시설
대지면적 | 4500㎡
건축면적
연면적 | 25000㎡
건축규모

## 4. 건물에 부착되는 캐노피, 어닝(차양장치) 등은 야간
상업시설
2. 건물 외부
건물외부 CPTED 가이드라인 : 건물외부 디자인 및 시설설치 기준
4. 건물에 부착되는 캐노피, 어닝(차양장치) 등은 야간 보행자 안전을 고려해 가로등의 빛을 막지 않는 구조(음영으로 인한 보행자 가시범위 축소가 발생하지 않는 구조) 또는 이를 보완할 수 있는 디자인 적용을 권장한다(감시).
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: ERROR [1/1]
| 102 | 건물 주변에 가로등이 부적절하게 계획되어 있음

## 8. 건물과 건물사이에 형성되는 공간의 경우 물품을 방치
상업시설
2. 건물 외부
건물외부 CPTED 가이드라인 : 건물외부 디자인 및 시설설치 기준
8. 건물과 건물사이에 형성되는 공간의 경우 물품을 방치하는 공간이 되지 않도록 하고, 야간에 범죄취약공간이 되지 않도록 적절 한 조명과 출입통제 시설을 설치한다(감시, 접근통제).
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: ERROR [21/21]
지하1층 | 429780 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지하2층 | 427806 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2223729 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, 가로등)
지상 1층 | 2223761 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, 가로등)
지상 1층 | 2223792 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2223823 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2223854 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
GL | 2223885 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
GL | 2223917 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227443 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227541 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227572 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227603 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227634 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(가로등)
지상 1층 | 2227665 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, 가로등)
지상 1층 | 2227696 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, 가로등)
지상 1층 | 2227727 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(조명기구, 가로등)
지상 1층 | 2220134 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2220201 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227475 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(CCTV, 가로등)
지상 1층 | 2227508 | 건물 외부에 범죄예방 시설물이 설치되어 있지 않음(CCTV, 가로등)

## 2. 모든 건물 출입구에 CCTV와 조명시설을 설치한다(
상업시설
3. 건물 내부
건물내부 CPTED 가이드라인 : 건물내부 공간구성 및 시설설치 기준
2. 모든 건물 출입구에 CCTV와 조명시설을 설치한다(감시, 접근통제).
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: ERROR [6/42]
지상 1층 | 2047987 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시키지 않음
지상 1층 | 2231253 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시키지 않음
지상 1층 | 584350 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시키지 않음
지상 1층 | 584379 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시키지 않음
지상 1층 | 439580 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시키지 않음
지상 1층 | 2048407 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시키지 않음
결과 유형: SUCCESS [36/42]
지상 1층 | 438315 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2048017 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223729 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223761 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223792 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223823 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223854 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223885 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2223917 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227443 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227541 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227572 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227603 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227634 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227665 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227696 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227727 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231316 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231347 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231378 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231409 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231440 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231471 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231502 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2231533 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2220134 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2220201 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227475 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2227508 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2294648 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2075570 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2074992 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 2057105 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 694906 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 695293 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴
지상 1층 | 695674 | 출입문에 조명시설을 설치하고 CCTV의 가시범위에 위치시킴

## 5. 엘리베이터 출입문은 내부를 확인할 수 있도록 투시형
상업시설
3. 건물 내부
건물내부 CPTED 가이드라인 : 건물내부 공간구성 및 시설설치 기준
5. 엘리베이터 출입문은 내부를 확인할 수 있도록 투시형 구조로 하거나 내부에 전면거울을 설치하고, 엘리베이터 내부에 CCTV와 비상벨을 함께 설치한다(감시, 접근통제).
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: ERROR [1/3]
지상 5층 | 2075772 | 엘리베이터의 내부에 CCTV와 비상벨을 설치하지 않음
결과 유형: SUCCESS [2/3]
지상 6층 | 2075875 | 엘리베이터의 내부에 CCTV와 비상벨을 함께 설치함
지상 6층 | 2075931 | 엘리베이터의 내부에 CCTV와 비상벨을 함께 설치함

## 6. 복도 및 계단실에는 내외부 감시와 자연채광을 고려한
상업시설
3. 건물 내부
건물내부 CPTED 가이드라인 : 건물내부 공간구성 및 시설설치 기준
6. 복도 및 계단실에는 내외부 감시와 자연채광을 고려한 전면 투시형 창문을 설치한다(감시).
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: ERROR [13/35]
지하2층 | 45851 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지하1층 | 52811 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 1층 | 61937 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 2층 | 69220 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 3층 | 71623 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 4층 | 78794 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 5층 | 83880 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 6층 | 90187 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 7층 | 95697 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 8층 | 101651 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 9층 | 107101 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
지상 10층 | 111596 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
옥탑층 | 113335 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호가 설치되지 않음
결과 유형: SUCCESS [22/35]
지상 1층 | 61481 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 1층 | 62336 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 2층 | 68893 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 2층 | 70009 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 3층 | 71307 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 3층 | 72551 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 4층 | 76329 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 4층 | 78456 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 5층 | 83541 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 5층 | 84097 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 6층 | 89865 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 6층 | 90406 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 7층 | 95390 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 7층 | 96741 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 8층 | 101330 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 8층 | 101854 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 9층 | 105083 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 9층 | 107324 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 10층 | 109749 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
지상 10층 | 111325 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
옥탑층 | 113549 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함
옥탑층 | 18888 | 복도와 계단실에 내외부 감시가 가능한 창호를 계획함

## 7. 복도 및 계단실에는 상시조명과 동작감지 조명을 설치
상업시설
3. 건물 내부
건물내부 CPTED 가이드라인 : 건물내부 공간구성 및 시설설치 기준
7. 복도 및 계단실에는 상시조명과 동작감지 조명을 설치한다(감시).
층 | 객체 ID | 메세지 | 주석
결과 유형: ERROR [34/35]
지하2층 | 45851 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지하1층 | 52811 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 1층 | 61481 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 1층 | 61937 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 2층 | 68893 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 2층 | 69220 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 2층 | 70009 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 3층 | 71307 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 3층 | 71623 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 3층 | 72551 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 4층 | 76329 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 4층 | 78456 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 4층 | 78794 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 5층 | 83541 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 5층 | 83880 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 5층 | 84097 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 6층 | 89865 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 6층 | 90187 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 6층 | 90406 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 7층 | 95390 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 7층 | 95697 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 7층 | 96741 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 8층 | 101330 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 8층 | 101651 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 8층 | 101854 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 9층 | 105083 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 9층 | 107101 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 9층 | 107324 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 10층 | 109749 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 10층 | 111325 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
지상 10층 | 111596 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
옥탑층 | 113335 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
옥탑층 | 113549 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
옥탑층 | 18888 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치되지 않음
결과 유형: SUCCESS [1/35]
지상 1층 | 62336 | 복도와 계단실에 조명기구가 설치됨